**Dokumentace pro provádění stavby**

Zpracováno dle přílohy č. 13, k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

**A. Průvodní zpráva**

**vypracoval:** Vůjtek Lukáš

**vedoucí projektu:** Ing. Michal Klimša

**datum:** Březen 2022

**počet listů:** 3

**A. Průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

***a) název stavby***

MŠ Hořany – rekonstrukce

***b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)***

parc. č. 847, k.ú. Stonava

Obec Stonava, č.p. 1014, Stonava 735 34

***c) předmět projektové dokumentace***

V současnosti se na řešeném pozemku nachází budova, která je využívána jako mateřská školka. Pozemek je svažitý od východu. Budova bývalého bytového domu je samostatně stojící na pozemku. V současné době je objekt dvoupodlažní s valbovou střechou s částečným podsklepením a nevyužitou půdou. Pozemek školky není oplocený, pro přístup do budovy jsou jedny hlavní dveře, ke kterým vedou dvě přístupové cesty. Jedna ze západu druhá z jihu. V suterénu jsou umístěny sklady a technické zázemí budovy. Místnosti v prvním patře jsou využívány jako herny, lehárny, jídelna s přípravou jídla a také sociální zařízení součástí, kterého jsou záchody pro děti i učitele. V druhém patře se nachází jedna bytová jednotka, která není součásti školky a bydlí v ní původní majitelé. V druhé části patra se nachází prostory školky, ve kterých je tělocvična se skladem, šatna a sociální zařízení. Projekt řeší rekonstrukci interiéru školky (podlahy, stěny, elektřina, dveře, topení, klimatizace, zařízení) a střechu budovy. Nově bude před školkou umístěno oplocení tak, ať je prostor před vchodem do školky oplocen.

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

***a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo***

***b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo***

***c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)***

Obec Stonava, č.p. 730, Stonava 735 34

IČ 00297658

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

***a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)***

Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice

IČ 06369201, DIČ CZ06369201

***b) jména o příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo českou komorou******autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,***

Ing. Michal Klimša ČKAIT 110 37 38

***c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace***

Ing. Michal Klimša-architektonicko-stavební řešení ČKAIT 110 37 38

Ing .Robin Kulhánek-stavebně konstrukční řešení ČKAIT 110 35 21

Michal Pavelek-zdravotechnika

Ing. Jan Bosák-vzduchotechnika

**A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení**

Není uvažováno

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

Prohlídka stávajícího stavu objektu a následné zaměření Původní PD