## D.1.4c VZT
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem klimatizačních stropů GIF a toto zařízení je použito v projektu z důvodů prostorové instalace stávajícího upravovaného stropu .
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika varny
1.1 | JANKA | Vzduchotechnická jednotka - revize, kontrola, vyčištění | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 |  | neobsazeno
1.3 | ActiveVent | Demontáž stávajícího stropu, vyčištění a opětovná montáž s doplněním nových částí. Integrovaný rastrový tzv. otevřený stropní systém s vyjímatelnými lapači tuku pro přívod a odvod vzduchu ve tvaru kazet – velikost gastronorma 50 x 50 cm, příp. 25 x 50 cm. Kazety jsou speciální konstrukce z hladkého kartáčovaného nerez plechu s kulisami pro odlučování a zachytávání tuku. Svítidla jsou zabudována v rastru a v případě umístění v odtahové komoře mohou být konstrukčně řešena s ventilem pro přívod vzduchu. Stropní systém je rozdělen svislými přepážkami na přívodní a odtahové komory. | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 |  | Regulační klapka ruční 800/500, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.5 |  | Regulační klapka ruční 710/315, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.6 |  | Regulační klapka ruční 560/500, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.7 |  | Regulační klapka ruční 500/500, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.8 |  | Regulační klapka ruční 500/400, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.9 |  | Regulační klapka ruční d315, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.10 |  | Regulační klapka ruční d160, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.11 |  | Regulační klapka ruční d100, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.12 |  | Servsní a čistící orvor na potrubí 400x400, pozink | kpl | 4 | 0 | 0
1.13 |  | Montáž pozice 1.1-1.12 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.14 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (40%tvar), vč. Montáže | bm | 28 | 0 | 0
1.15 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.16 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže (KR315) a montážního materiálu | bm | 1 | 0 | 0
1.17 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního materiálu | bm | 9 | 0 | 0
1.18 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 100, vč.montáže (KR100) a montážního materiálu | bm | 3 | 0 | 0
1.19 |  | Potrubí flexi, průměru do 100, vč.montáže (KR100) a montážního materiálu | bm | 3 | 0 | 0
1.20 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Vzduchotechnika varny - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů a přípravny
2.1 |  | Vzduchotechnická rekuperační jednotka: přívod - ventilátor (470m3/hod), elektroohřívač 3kW, deskový rekuperátor - ZZT 88%, filtr, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (470m3/hod), vnitřní provedení pod strop. Zařízení ve shodě s požadavky ErP 2018, EC motory. | ks | 1 | 0 | 0
2.2 |  | Klapka čtyřhraná 300x200 | ks | 2 | 0 | 0
2.3 |  | Servopohon, 4Nm, 230V | ks | 2 | 0 | 0
2.4 |  | neobsazeno
2.5 |  | Protidešťová žaluzie na kruh200, pozink | ks | 3 | 0 | 0
2.6 |  | Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0
2.7 |  | neobsazeno
2.8 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 8 | 0 | 0
2.9 |  | Tlumič hluku potrubní na KR 200, délka 1000 | ks | 4 | 0 | 0
2.10 |  | neobsazeno
2.11 |  | Montáž pozice 2.1-2.9 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
2.12 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (100%tvar), vč. montáže | bm | 2 | 0 | 0
2.13 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.14 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR200) a montážního materiálu | bm | 18 | 0 | 0
2.15 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního materiálu | bm | 20 | 0 | 0
2.16 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů- CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.3 - Vzduchotechnika chlazeného skladu
3.1 |  | Ventilátor potrubní radiální KR250, 550m3/hod, Ex.tl. 220Pa, 230V, 50Hz, 100W | ks | 1 | 0 | 0
3.2 |  | Instalační manžety KR250 pro ventilátor 3.1 | ks | 2 | 0 | 0
3.3 |  | Zpětná klapka KR250 | ks | 1 | 0 | 0
3.4 |  | Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink | ks | 1 | 0 | 0
3.5 |  | neobsazeno
3.6 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x125, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 4 | 0 | 0
3.7 |  | Tlumič hluku potrubní na KR 250, délka 1000 | ks | 1 | 0 | 0
3.8 |  | neobsazeno
3.9 |  | Montáž pozice 3.1-3.7 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.3 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.11 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250) a montážního materiálu | bm | 12 | 0 | 0
3.12 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.3 - Vzt chlazeného skladu- CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.4 - Vzduchotechnika skladu zeleniny
4.1 |  | Axiální nástěnný ventilátor KR160- odvod 100m3/h, 230V/50Hz, 40W, 0,18A, ErP2018 | ks | 1 | 0 | 0
4.2 |  | Protidešťová žaluzie KR160, plast | ks | 1 | 0 | 0
4.3 |  | neobsazeno
4.4 |  | Montáž pozice 4.1-4.2 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.4 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
4.5 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního materiálu | bm | 1 | 0 | 0
4.6 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.4 - Potrubí celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.4 - Vzduchotechnika skladu zeleniny - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.5 - Vzduchotechnika šaten
5.1 |  | Ventilátor potrubní radiální KR250, 470m3/hod, Ex.tl. 220Pa, 230V, 50Hz, 100W | ks | 1 | 0 | 0
5.2 |  | Instalační manžety KR200 pro ventilátor 5.1 | ks | 2 | 0 | 0
5.3 |  | Zpětná klapka KR200 | ks | 1 | 0 | 0
5.4 |  | Protidešťová žaluzie na kruh 200, pozink | ks | 1 | 0 | 0
5.5 |  | neobsazeno
5.6 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x125, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2 | 0 | 0
5.7 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
5.8 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
5.9 |  | Tlumič hluku potrubní na KR 200, délka 1000 | ks | 2 | 0 | 0
5.10 |  | neobsazeno
5.11 |  | Montáž pozice 5.1-5.9 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.5 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
5.12 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR200) a montážního materiálu | bm | 12 | 0 | 0
5.13 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.5 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.5 - Vzt šaten- CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
MaR 1 |  | MaR pro pol.č.1.1 - stávající. Provést zaregulování jednotky na nové výkony. | kpl | 1 | 0 | 0
MaR 2 |  | kompletní MaR pro pol.č.2.1 - integrovaná řídící jednotka pro plnohodnotné ovládání | kpl | 1 | 0 | 0
MaR 3 |  | Napojení ventilátoru 3.1 na termostat, termostat 0-40°C | kpl | 1 | 0 | 0
MaR 4 |  | Napojení ventilátoru 4.1 na termostat, termostat 0-40°C | kpl | 1 | 0 | 0
MaR 5 |  | Napojení ventilátoru 5.1 na vypínač (včetně) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební část
|  | Průraz ve stěně 750/550 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 4 | 0 | 0
|  | Průraz ve stěně KR160-250 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 22 | 0 | 0
|  | Stavební část - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 250 | 0 | 0
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 65 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. Desky z minerální vaty tl 4cm včetně Al polepu) - vnitřní přívodní potrubí po VZT jednotku č.2, kompletní vnitřní obdelníkové přívodní potrubí zař. č. 1 v prostoru větracího stropu. | m2 | 45 | 0 | 0
|  | Izolace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže
|  | Demontáž stávající VZT a potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Ostatní
|  | Zprovoznění, zaregulování systémů | hod | 16 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0