## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
001 |  | vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
2022_008 |  | DD Jakartovice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2022_008
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2022_008 DD Jakartovice |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 001 vytápění |  |  | vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Podlahové vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 2022_008 DD Jakartovice |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 001 vytápění |  | vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 75 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 63 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m | m3 | 92 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč.stroj. přemístění mater. pro zásyp ze vzd. 10m | m3 | 137 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 16 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 111 | poplatek za uložení odpadů z vrtů (skládkovné) | t | 153 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | 1111 | poplatek za skládku - přebytečná zemina | t | 25.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | 583 | štěrkopísek 0-4 zásypový materiál vč. dopravy | t | 31.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | R01 | hlubinný vrt vč. PE-kolektoru U, 4c32x3,0 včetně injekt. cementobentonitovou směsí | m | 1050 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
10 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí | m | 785 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
11 | 283771007 | Izolace potrubí PUR 15x13 mm šedočerná | m | 34 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2e-05
12 | 283771020 | Izolace potrubí PUR 18x13 mm šedočerná | m | 320 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3e-05
13 | 283771032 | Izolace potrubí PUR 22x20 mm šedočerná | m | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5e-05
14 | 283771121 | Izolace potrubí PUR 28x25 mm šedočerná | m | 141 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9e-05
15 | 283771142 | Izolace potrubí PUR 35x25 mm šedočerná | m | 60 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8e-05
16 | 283771155 | Izolace potrubí PUR 45x25 mm šedočerná | m | 60 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00015
17 | 283771484 | Trubice izolační PUR - pro chlad, 22x20 mm | m | 166 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771484 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3e-05
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
18 | 732331519R00 | Nádoby expanzní tlakové, 200 l | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03541
19 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
20 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
21 | R | elektronické čerpadlo 25-40 pro chlad | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 | R | elektronické čerpadlo 32-60 -180_pro podlahy | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
23 | výrobce | Reverzní chlazení | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | výrobce | oběhové čerpadlo chl. | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 | výrobce | výměník pro souběh výroby tepla a chladu | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 | výrobce | dálkové ovládání TČ | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | výrobce | přídavný zdroj - elektrokotel 6 kW | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | výrobce | zásobník teplé vody 400 l | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | výrobce | náplň chladiva | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | výrobce | akumulační nádoba min. 500 l, 0,6MPa | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | výrobce | uvedení do provozu TČ | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | výrobce | tepelné čerpadlo země-voda 38,75 kW A0W35, SCOP4,5 vč. čerpadel primáru a sekundáru | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
33 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 34 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00076
34 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 320 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00088
35 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 170 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00101
36 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 141 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0016
37 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm | m | 60 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00196
38 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm | m | 60 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00231
39 | 733164102R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm | m | 34 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00595
40 | 733164103R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm | m | 320 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00597
41 | 733164104R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm | m | 170 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00598
42 | 733164105R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 141 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00501
43 | 733164106R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm | m | 60 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00502
44 | 733164107R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm | m | 60 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00506
45 | R | zednické výpomoci - drážky pro potrubí do 150/100 zahození, zapravení | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
46 | 722231163R00 | Ventil pojistný pružinový 0,25MPa, G 1 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0032
47 | 722237663R00 | Klapka zpětná, DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
48 | 722237664R00 | Klapka zpětná, DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
49 | 722237665R00 | Klapka zpětná, DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
50 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 138 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
58 | 734263231R00 | Šroubení H pro tělesa VK, DN15, uzavíratelné | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
60 | 734411142R00 | Teploměr příložný 100 mm | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
61 | 734419112R00 | Montáž teploměru dvoukovového příložného | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | R | vyvažovací ventil DN15 Kvs=2,52 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 355 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
63 | R | 1vtokový ventil pro žebřík, DN15 | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 416 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64 | R | napouštěcí řada armatur DN15 ze studené vody | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 427 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65 | R | 3cestný směšovací ventil DN25, Kvs=8 s pohonem | soub. | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
66 | R | adaptér z rozdělovače na PEX-Al-Pex 18x2 | ks | 138 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67 | Regulus | ventil pro expanzní nádobu, DN25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | 38841060 | Tlakoměr 0,6MPa | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 38841060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0007
69 | 551100050 | Kohout kulový 1/2" | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00025
70 | 551100051 | Kohout kulový 3/4" | kus | 8 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100051 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00034
71 | 551100052 | Kohout kulový 1" | kus | 8 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00052
72 | 551100053 | Kohout kulový 5/4" | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00074
73 | 551100054 | Kohout kulový 6/4" | kus | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00104
74 | 551100304 | Filtr závitový 1" | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
75 | 551100305 | Filtr závitový 5/4" | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551100305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
76 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 912.8138 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
77 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % | 912.8138 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
78 | 735000912R00 | vyregulování ventilů | kus | 68 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 22 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 735157641R00 | Otopná těl.panel. 22 500/ 500 spodní připojení | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01516
81 | 735159210R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 735171347R00 | Těleso trubkové koupelnové 1220.450 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0079
83 | 735171353R00 | Těleso trubkové koupelnoví 1820.450 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0119
84 | 735171354R00 | Těleso trubkové koupelnové 1820.600 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0145
85 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 9 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
86 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 1082 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
87 | R | termostatická hlavice kapalinová pro těleso VK | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
88 | R | termostatická hlavice kapalinová pro žebřík | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 781.814 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
90 | 998735293R00 | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m | % | 781.814 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
91 | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška | h | 24 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  |  | 1
92 | 736110004RT3 | Podlahové vytápění 18x2 PEX Al PEX na systémovou desku | m2 | 1147.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0029
93 | R | sest. směšovacího rozdělovače se skříní 10 vývodů, komplet | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94 | R | sest. směšovacího rozdělovače se skříní 11 vývodů, komplet | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
95 | R | sest. směšovacího rozdělovače se skříní 5 vývodů, komplet | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96 | R | sest. směšovacího rozdělovače se skříní 9 vývodů, komplet | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 423 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
97 | R | termostatická regulace rozdělovače | ks | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 426 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
98 | R | sest. směšovacího rozdělovače se skříní 7 vývodů, komplet | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
99 | 998736201R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m | % | 16698.025 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 736 Podlahové vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
100 | 73799-5101 | Výroba a montáž atyp. doplň. konstr. do 5kg | kg | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
101 | 78342-5250 | Nátěr synt. konstrukcí, zákl. | m2 | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 384 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0